Tucholski Park Krajobrazowy

ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola

Tuchola, dnia 21 listopada 2013 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja ośrodka przyrodniczo – edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego”, proszę o przedstawienie swojej oferty cenowej, obejmującej dostawę 1 szt. automatycznej stacji meteorologiczno - klimatycznej:

| L.p. | Wyszczególnienie | Opis / Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje: | - Czas i data - Ciśnienie min/max - Zegar sterowany sygnałem DCF - Wykres zmian ciśnienia - Prognoza pogody - Prędkość wiatru - Temperatura wewnętrzna - Kierunek wiatru - Temperatura wewnętrzna min/max - Opady deszczu - Temperatura zewnętrzna - Wyświetlacz dotykowy - Temperatura zewnętrzna min/max - Zapis danych w pamięci - Wilgotność wewnętrzna - Wielkość pamięci (rekordy danych) 4080 - Wilgotność wewnętrzna min/max - Podłączenie do PC - Wilgotność zewnętrzna - Rodzaj złącza do PC USB - Wilgotność zewnętrzna min/max - Analiza danych na PC - Temperatura odczuwalna - Pasmo radiowe 868 MHz - Punkt rosy - Zasięg w terenie otwartym (m) 150 - Ciśnienie atmosferyczne - Liczba obsługiwanych czujników 3 - Trend zmian ciśnienia (pogody) - Minimalna temperatura (°C)-40 |
| 2 | Czujniki zewnętrzne | - Zasięg przekaźnika: do 150m (w idealnych warunkach) - Częstotliwość przesyłu danych: 868MHz - Zakres pomiaru temperatur: -40°C ~ 65°C z dokładnością do 0.1°C - Zakres pomiaru ciśnienia: 10% ~ 99% RH - Czujnik opadów: 0 ~ 9999mm z dokładnością 0,1mm (przy objętości < 1000mm) lub 1mm (przy objętości > 1000mm) - Prędkość wiatru: 0 ~160km/h - Częstotliwość pomiaru: co 48 sekund - Zasilanie: 2 x baterie alkaliczne 1.5V AA (LR6, brak w zestawie) - Wymiary: 455 x 415 x 425mm. |
| 3 | Czujnik wewnętrzny | - Częstotliwość pomiaru: co 48 sekund - Zakres pomiaru temperatur: 0°C ~ 60°C z dokładnością do 0,1°C - Zakres pomiaru ciśnienia: 10% ~ 99% wilgotności - Dokładność pomiaru wilgotności: 1% - Zakres pomiaru ciśnienia: 919hPa ~ 1080hPa - Dokładność pomiaru ciśnienia: 0,1hPa/1,5hPa - Czas trwania alarmu: 120 sekund - Zasilanie: 3 x baterie alkaliczne 1.5V AA (LR6,) - Wymiary: 233 x 145 x 33mm - Waga łączna: 1,300g |
| 4 | Moduł internetowy (mini serwer) | - Przesyłanie danych do największych portali pogodowych na świecie wraz z archiwizacją danych - Możliwość podłączenia do internetu poprzez sieć przewodową lub bezprzewodową - Niskie zużycie energii - Brak elementów ruchomych w modułach chłodzenia (brak hałasu). - Możliwość wizualizacji danych i ich udostępnianie. - Możliwość wyświetlania aktualnych odczytów z stacji meteo przez komputer, tablet smartfon. - Dane przekazywane i archiwizowane w serwisie internetowym przez cały czas funkcjonowania stacji. |

Dodatkowe wymagania i informacje:

- Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta winna obejmować koszty dostawy i instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferta musi uwzględniać wstępne skonfigurowanie wszystkich urządzeń nadawczych i odbiorczych zlokalizowanych w miejscu instalacji stacji oraz w siedzibie Zamawiającego.

- Planowany termin realizacji zamówienia: listopad - grudzień 2013 r.

Ofertę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2013 r. (po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane). Dopuszcza się złożenie oferty: osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną na adres: tuchpark@tuchola.pl.

……………………………………………
W imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.11.2013 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr NIP |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 listopada 2013 r., dotyczące realizacji projektu pn.: „Modernizacja ośrodka przyrodniczo – edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego”, niniejszym oferuję dostawę 1 szt. automatycznej stacji meteorologiczno - klimatycznej w następującym wariancie cenowym:

| Lp | Wyszczególnienie | Rodzaj / typ / model | Wartość netto | Stawka VAT |  | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | XXX |  |

Podsumowanie:

- Wartość  oferty brutto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

- Wartość oferty netto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

Termin wykonania:

Elementy nr 1 - 4 dostarczę do siedziby zamawiającego w terminie do dnia: …………2013 r.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 60 dni, licząc od dnia jej złożenia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję ……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….…………

……..…………….., dn. …………...2013 r.     ……………………………………………….

Miejscowość i data                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oferty